## Planilha Orcamentaria
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
OBRA: REVITALIZAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO LAVIOLA | [5 empty] | DATA: | 2019-10-10
Local: Rua Simeão Feres, s/n B. Safira - Muriaé - MG |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REFERÊNCIA: SINAPI Junho/2019 - SETOP Abril/2019 - Sudecap Abril/2019 |  |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) |  | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 dias | [6 empty] | BDI
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL S/ BDI | PREÇO TOTAL
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | 0
1.1 | IIO-PLA-005 | SETOP | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00X1,50M) -EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20X20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.2 | 92235 | SINAPI | FECHAMENTO DE CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E=10MM, COM REAPROVEITAMENTO DE 2X | M2 | 115.7 |  | 0 | 0 | 0
1.3 | LOC-OBR-005 | SETOP | LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) | M2 | 248.86 |  | 0 | 0 | 0
1.4 | 93207 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS | M2 | 5 |  | 0 | 0 | 0
1.5 | 93208 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS | M2 | 6.25 |  | 0 | 0 | 0
1.6 | IIO-SAN-005 | SETOP | BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO | MÊS | 3 |  | 0 | 0 | 0
2 |  |  | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 0 | 0
2.1 | DEM-ALV-005 | SETOP | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO E BLOCOS EM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M3 | 21.38 |  | 0 | 0 | 0
2.2 | DEM-CON-015 | SETOP | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES -COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M3 | 9.33 |  | 0 | 0 | 0
2.3 | DEM-PIS-055 | SETOP | DEMOLIÇÃO DE LAJE DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M2 | 18.32 |  | 0 | 0 | 0
2.4 | DEM-ALA-005 | SETOP | REMOÇÃO DE ALAMBRADO E PORTÃO | M2 | 335 |  | 0 | 0 | 0
2.5 | COMP 001 | CCU | REMOÇÃO DE POSTE DE FERRO GALVANIZADO SIMPLES (6.00 A 10.00 M) SEM REAPROVEITAMENTO | UN | 4 |  | 0 | 0 | 0
3 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 0 | 0
3.1 |  |  | FUNDAÇÃO
3.1.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 93.16 |  | 0 | 0 | 0
3.1.2 | FUN-LAS-005 | SETOP | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 1.66 |  | 0 | 0 | 0
3.1.3 | 94097 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M2 | 55.15 |  | 0 | 0 | 0
3.1.4 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 65.28 |  | 0 | 0 | 0
3.2 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
3.2.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 1.41 |  | 0 | 0 | 0
3.2.2 | FUN-LAS-005 | SETOP | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 0.66 |  | 0 | 0 | 0
3.2.3 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 0.74 |  | 0 | 0 | 0
3.2.4 | COMP 006 | CCU | FITA DE ADVERTÊNCIA DE REDE ELÉTRICA ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 4.73 |  | 0 | 0 | 0
3.3 |  |  | ÁGUAS PLUVIAIS
3.3.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 9.14 |  | 0 | 0 | 0
3.3.2 | FUN-LAS-010 | SETOP | LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE | M3 | 0.98 |  | 0 | 0 | 0
3.3.3 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 7.69 |  | 0 | 0 | 0
3.4 |  |  | REGULARIZAÇÃO RE SUPERFÍCIE
3.4.1 | TER-ESC-050 | SETOP | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE AFASTAMENTO | M3 | 47 |  | 0 | 0 | 0
4 |  |  | ESTRUTURA DE CONCRETO |  |  |  |  | 0 | 0
4.1 |  |  | FUNDAÇÃO
4.1.1 | FUN-FOR-010 | SETOP | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP.12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | M3 | 173.23 |  | 0 | 0 | 0
4.1.2 | FUN-CON-130 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M3 | 10.14 |  | 0 | 0 | 0
4.1.3 | FUN-CON-135 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M3 | 14.81 |  | 0 | 0 | 0
4.1.4 | ARM-AÇO-020 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | KG | 1330.1 |  | 0 | 0 | 0
5 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA |  |  |  |  | 0 | 0
5.1 | EST-MET-005 | SETOP | FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIS LAMINADOS, INCLUSIVE PINTURAPRIMER | KG | 13190.65 |  | 0 | 0 | 0
6 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 0 | 0
6.1 | COB-TEL-045 | SETOP | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP.0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 304.66 |  | 0 | 0 | 0
6.2 | COB-CUM-015 | SETOP | COLOCAÇÃO DE CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E=0,50MM, SIMPLES | M | 21.15 |  | 0 | 0 | 0
6.3 | PLU-CAL-015 | SETOP | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº.22 GSG, DESENVOLVIMENTO = 50 CM | M | 21.15 |  | 0 | 0 | 0
6.4 | PLU-CAL-025 | SETOP | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº.22 GSG, DESENVOLVIMENTO = 75 CM | M | 21.15 |  | 0 | 0 | 0
7 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0
7.1 | ALV-TIJ-035 | SETOP | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP.19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 54.3 |  | 0 | 0 | 0
7.2 | ALV-EST-015 | SETOP | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, ESP.19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHED-CADERNO SEDS) | M2 | 5.4 |  | 0 | 0 | 0
7.3 | ALV-EST-025 | SETOP | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, ESP.14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHED-CADERNO SEDS) | M2 | 31.08 |  | 0 | 0 | 0
8 |  |  | REVESTIMENTO E PISO |  |  |  |  | 0 | 0
8.1 |  |  | PAREDES
8.1.1 | REV-CHA-005 | SETOP | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP.5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | M2 | 148.45 |  | 0 | 0 | 0
8.1.2 | REV-REB-005 | SETOP | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP.20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M2 | 148.45 |  | 0 | 0 | 0
8.2 |  |  | PISO
8.2.1 | FUN-LAS-010 | SETOP | LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE | M3 | 11.83 |  | 0 | 0 | 0
8.2.2 | PIS-LAJ-025 | SETOP | LAJE DE TRANSIÇÃO E=8CM, FCK = 18MPA USINADO (MECANIZADO), INCLUSIVE TELA 0,97KG/M2 E ACABAMENTO NIVEL ZERO | M2 | 236.61 |  | 0 | 0 | 0
8.2.3 | PIS-LAJ-015 | SETOP | LAJE DE TRANSIÇÃO E = 8 CM, SEM JUNTA, FCK = 10 MPA (MANUAL) | M2 | 23.09 |  | 0 | 0 | 0
8.2.4 | 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF _07/2016 | M2 | 93.58 |  | 0 | 0 | 0
8.2.5 | 92398 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | M2 | 89.1 |  | 0 | 0 | 0
8.2.6 | PAI-GRA-010 | SETOP | PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS | M2 | 84.29 |  | 0 | 0 | 0
9 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 0 | 0
9.1 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 148.45 |  | 0 | 0 | 0
9.2 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 148.45 |  | 0 | 0 | 0
9.3 | PIN-ACR-035 | SETOP | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM QUADRAS ESPORTIVA, DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 236.61 |  | 0 | 0 | 0
9.4 | PIN-ACR-040 | SETOP | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM FAIXA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA, QUATRO (4) DEMÃOS, FAIXA COM LARGURA DE 5 CM | M | 136.11 |  | 0 | 0 | 0
9.5 | 73924/002 | SINAPI | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M2 | 407 |  | 0 | 0 | 0
9.6 | 74145/001 | SINAPI | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). | M2 | 55.18 |  | 0 | 0 | 0
10 |  |  | SERRALHERIA |  |  |  |  | 0 | 0
10.1 | ED-9100 | SETOP | ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12#2", FIXADO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DN 50MM (2") | M2 | 268.06 |  | 0 | 0 | 0
10.2 | SER-POR-075 | SETOP | PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2" | M2 | 18.78 |  | 0 | 0 | 0
10.3 | 73787/001 | SINAPI | ALAMBRADO EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", ALTURA 2,1M, FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO 12 BWG E MALHA 7,5X7,5CM | M2 | 9.74 |  | 0 | 0 | 0
10.4 | COMP 007 | CCU | GRADE DE FERRO C/ GRADIL EM BARRA CHATA 3/4" X 1/8", INCLUSIVE FERROLHO E DOBRADIÇAS | M2 | 27.59 |  | 0 | 0 | 0
11 |  |  | EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS |  |  |  |  | 0 | 0
11.1 | EQP-ESP-005 | SETOP | TRAVE DE GOL EM TUBO GALVANIZADO PARA QUADRA,INCLUSIVE REDE E PINTURA | UN | 2 |  | 0 | 0 | 0
11.2 | EQP-ESP-020 | SETOP | REDE DE VÔLEI COM MASTRO EM TUBO GALVANIZADO SEM PEDESTAL,INCLUSIVE REDE E PINTURA | CJ | 1 |  | 0 | 0 | 0
12 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 0 | 0
12.1 | COMP 004 | CCU | REFLETOR SIMPLES LED 150W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR | UN | 8 |  | 0 | 0 | 0
12.2 | ELE-PER-030 | SETOP | PERFILADO PERFURADO EM CHAPA DE AÇO,DIMENSÕES38X38MM | M | 50 |  | 0 | 0 | 0
12.3 | ELE-MAN-015 | SETOP | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO,PVC,ANTI-CHAMA DN 25MM(3/4") - APLICAÇÃO EM ALVENARIA | M | 50 |  | 0 | 0 | 0
12.4 | 73798/001 | SINAPI | DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES | M | 15 |  | 0 | 0 | 0
12.5 | ELE-CAB-285 | SETOP | CABO DE COBRE FLEXÍVEL,CLASSE5,ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR,NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA,TERMO FIXO,UNIPOLAR,SEÇÃO 6 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | 70 |  | 0 | 0 | 0
12.6 | ELE-QUA-005 | SETOP | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 8 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0
12.7 | ELE-DIS-024 | SETOP | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 50A | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0
12.8 | ELE-DIS-068 | SETOP | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 40A | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0
12.9 | ELE-CAB-290 | SETOP | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO ,UNIPOLAR,SEÇÃO 10 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | 15 |  | 0 | 0 | 0
12.10 | ELE-ELE-065 | SETOP | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO,INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 32 (1.1/4") | M | 7 |  | 0 | 0 | 0
12.11 | COMP 005 | CCU | POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 7/600 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0
12.12 | ELE-CXS-310 | SETOP | CAIXA DE MEDIÇÃO EM POLICARBONATO, COM TAMPA RETA, POLIFÁSICO, COM VISOR PARA VIA PÚBLICA DIM. 476X377X213MM, LVP.MED.DISJ., CONFORME PADRÕES ENERGISA | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0
12.13 | ELE-CXS-365 | SETOP | CAIXA DE PASSAGEM CP-N2 INCLUSIVE TAMPA | UN | 2 |  | 0 | 0 | 0
12.14 | ELE-ATE-005 | SETOP | ATERRAMENTO COMPLETO, COM HASTES COPPERWELD 5/8"X2,40M | UN | 3 |  | 0 | 0 | 0
13 |  |  | ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  | 0 | 0
13.1 | 89576 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 87.4 |  | 0 | 0 | 0
13.2 | 89511 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 3.68 |  | 0 | 0 | 0
13.3 | DRE-TUB-015 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV-SÉRIE NORMAL, DN100MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 22.27 |  | 0 | 0 | 0
13.4 | DRE-TUB-020 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV-SÉRIE NORMAL, DN150MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 54.55 |  | 0 | 0 | 0
13.5 | 19.70.06 | SUDECAP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV-SÉRIE NORMAL, DN250MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 6.25 |  | 0 | 0 | 0
13.6 | DRE-CAN-075 | SETOP | CANALETA PARA ÁGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO MOLDADA IN-LOCO, LARGURA 30 CM | M | 14 |  | 0 | 0 | 0
13.7 | HID-RAL-020 | SETOP | RALO SEMI- HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI D = 75 MM | UN | 12 |  | 0 | 0 | 0
13.8 | COMP 002 | CCU | CAIXA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 50X50X40, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E GRELHA FUNDIDA 571-C - 15X15, PARA DRENAGEM PLUVIAL | UN | 7 |  | 0 | 0 | 0
13.9 | COMP 003 | CCU | CAIXA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO CHEIO ARMADO, DIMENSÕES INTERNAS: 50X50X173, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO , PARA DRENAGEM PLUVIAL | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0
14 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 0 | 0
14.1 | LIM-GER-005 | SETOP | LIMPEZA GERAL DE OBRA | M2 | 468.37 |  | 0 | 0 | 0
TOTAL GERAL | [8 empty] | 0
Internet: www.muriae.mg.gov.br / Telefone: (32) 3696-3362 Centro Administrativo Municipal Presidente Tancredo Neves - 2º andar Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro - CEP 36880-000 - Muriaé - MG
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas