## Planilha Orcamentaria
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
OBRA: Revitalização da praça Geraldo Azis de Araújo | [6 empty] | DATA: | 2020-08-14
Endereço: Rua Maximiniano Fraga, s/n - Bairro João XXIII, em Muriaé – MG. | [5 empty] | FORMA DE EXECUÇÃO:
REFERÊNCIA: SETOP JANEIRO/2020 - SINAPI JUNHO/2020 - SUDECAP MAIO/2020 | [5 empty] | ( ) | DIRETA | ( x ) |  | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 dias | [7 empty] | BDI |  | 25.59%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL S/ BDI | PREÇO TOTAL
1 |  |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | 0
1.1 | SETOP | IIO-PLA-005 |  | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | UNID. | 1
1.2 | SETOP | IIO-LIG-010 |  | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA | UNID. | 1
1.3 | SETOP | IIO-SAN-005 |  | BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO | MÊS | 3
1.4 | SINAPI | 93584 |  | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M2 | 10
1.5 | SETOP | IIO-TAP-026 |  | TAPUME COM TELA DE POLIETILENO | M | 211
1.6 | SETOP | PRE-LIM-005 |  | LIMPEZA DO TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ 20M E QUEIMA CONTROLADA | M2 | 1031
2 |  |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  |  | 0 | 0
2.1 | SETOP | RO-41599 |  | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 37.07
2.2 | SETOP | DEM-MFC-005 |  | REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO INCLUSIVE CARGA | M | 142.29
2.3 | SETOP | RO-43415 |  | REMOÇÃO MANUAL DE CALÇAMENTO INTERTRAVADO | M2 | 1200
2.4 | SETOP | DEM-PIS-010 |  | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M2 | 83.92
2.5 | CCU | COMP 012 |  | REMOÇÃO DE TELA, SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M2 | 29.05
2.6 | CCU | COMP 013 |  | RETIRADA DE BRINQUEDOS E APARELHOS DE GINASTICA | UNID. | 9
2.7 | SETOP | DEM-REV-005 |  | DEMOLIÇÃO DE REBOCO INCLUSIVE AFASTAMENTO | M2 | 184.4
3 |  |  |  | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  |  | 0 | 0
3.1 | SETOP | TER-REG-010 |  | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA | M2 | 1792
3.2 | SETOP | TER-ESC-050 |  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) | M3 | 47.52
3.3 | SETOP | TRA-CAR-010 |  | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA | M3 | 47.52
3.4 | SETOP | TRA-CAM-015 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | M3xKM | 237.6
4 |  |  |  | ALVENARIA / MESA DE PING-PONG |  |  |  |  | 0 | 0
4.1 | SETOP | ALV-EST-025 |  | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE NO PROJETO) | M2 | 1.97
4.2 | SETOP | RO-41661 |  | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | M2 | 188.34
4.3 | SETOP | REV-EMB-005 |  | EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M2 | 188.34
4.4 | SETOP | SEE-EST-035 |  | LAJE 10 CM MACIÇA DE CONCRETO 20MPA, COM ARMAÇÃO, FORMA RESINADA. ESCORAMENTO E DESFORMA | M2 | 4.16
5 |  |  |  | PISO |  |  |  |  | 0 | 0
5.1 | SINAPI | 93679 |  | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 602
5.2 | SINAPI | 92396 |  | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 840.66
5.3 | SETOP | FUN-LAS-010 |  | LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE | M3 | 15.9
5.4 | SETOP | PIS-LAJ-022 |  | LAJE DE TRANSIÇÃO E = 10 CM, FCK = 15 MPA USINADO(MECANIZADO), INCLUSIVE TELA 0,97 KG/M2 E ACABAMENTO NIVEL ZERO | M2 | 132.89
5.5 | SUDECAP | 15.25.26 |  | PISO DE BORRACHA RECICLADA COLORIDO (PLAYGROUND) | M2 | 132.89
5.6 | SETOP | PIS-LAJ-028 |  | LAJE DE TRANSIÇÃO E = 8 CM, FCK = 20 MPA USINADO(MECANIZADO), INCLUSIVE TELA 0,97 KG/M2 E ACABAMENTO NIVEL ZERO | M2 | 185.27
6 |  |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |  | 0 | 0
6.1 | SETOP | ELE-CAB-255 |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 70°C, 450/750V | M | 390
6.2 | SETOP | ELE-CXS-208 |  | CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO DO TIPO "ZA" 28X28X40CM - PASSEIO | UNID. | 11
6.3 | SETOP | ED-4155 |  | DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 30 MM (1.1/4") | M | 195
6.4 | CCU | COMP 001 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE AÇO GALVANIZADO CÔNICO CONTÍNUO RETO, DIÂMETRO SUPERIOR 60MM, DIÂMETRO DA BASE 115MM, ALTURA TOTAL 5M, COM 1 BRAÇO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO E LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W | UNID. | 8
6.5 | CCU | COMP 002 |  | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA BIFÁSICA DEMANDA ENTRE 10,1 E 12,7 KW - REV 01. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS. | UNID. | 1
6.6 | SETOP | ED-13344 |  | LÂMPADA LED, BASE E27, POTÊNCIA 20W, BULBO A70, TEMPERATURA DA COR 6500K, TENSÃO 110-127V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA | UNID. | 2
7 |  |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 0 | 0
7.1 | SETOP | PIN-ESM-005 |  | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 5.2
7.2 | SETOP | PIN-ACR-005 |  | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 188.37
7.3 | SETOP | ED-9937 |  | PINTURA EPÓXI EM PISO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE PRIMER EPÓXI, INCLUSIVE LIMPEZA DA SUPERFÍCIE A SER APLICADO MATERIAL | M2 | 447.29
7.4 | SETOP | PIN-EPO-020 |  | PINTURA EPÓXI EM FAIXAS DE DEMARCAÇÃO DE PISO, DUAS (2) DEMÃOS, FAIXA COM LARGURA DE 5 CM | M | 315.8
8 |  |  |  | URBANIZAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0
8.1 | SETOP | URB-MFC-015 |  | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 221.77
9 |  |  |  | COMPLEMENTOS |  |  |  |  | 0 | 0
9.1 | SETOP | ED-15451 |  | BANCO EM CONCRETO APARENTE, TIPO-2, PADRÃO SEE-MG, SEM ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 5CM, COMPRIMENTO 150CM, LARGURA 40CM, ALTURA 45CM | UNID. | 21
9.2 | SETOP | MES-CON-005 |  | CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS (04 BANCOS EM ARCO COM D INTERNO = 130 CM E H = 43 CM E MESA COM D = 80 CM, E = 8 CM E H = 75 CM) | CJ | 6
9.3 | SINAPI | 99855 |  | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04 | M | 28.5
9.4 | SETOP | SER-COR-015 |  | GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440 D = 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H = 1,05 M | M | 27.8
9.5 | SINAPI | 94996 |  | EXECUÇÃO DE RAMP/ESCADA OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 23.95
10 |  |  |  | EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA |  |  |  |  | 0 | 0
10.1 | CCU | COMP 003 |  | ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLO | UNID. | 2
10.2 | CCU | COMP 004 |  | SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO | UNID. | 1
10.3 | CCU | COMP 005 |  | PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO | UNID. | 1
10.4 | CCU | COMP 007 |  | ESQUI TRIPLO | UNID. | 1
10.5 | CCU | COMP 008 |  | MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES | UNID. | 1
10.6 | CCU | COMP 009 |  | PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS 2,00X1,00M | UNID. | 1
10.7 | CCU | COMP 010 |  | LIXEIRA DUPLA COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 60L | UNID. | 4
11 |  |  |  | LIMPEZA FINAL |  |  |  |  | 0 | 0
11.1 | CCU | COMP 011 |  | LIMPEZA DE PRAÇA (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | M2 | 3359.75
TOTAL GERAL | [8 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Engº Leonardo da Silva |  | Prefeitura Municipal de Muriaé
|  |  |  | CREA RJ 2017103206/D |  | CNPJ: 17.947.581/0001-76
Internet: www.muriae.mg.gov.br / Telefone: (32) 3696-3362 Centro Administrativo Municipal Presidente Tancredo Neves - 2º andar Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro - CEP 36880-000 - Muriaé - MG
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas